Испитна питања из изборног предмета:

Електрична постројења           одељење IV2

1. Електране

2. Електрични уређаји у електранама

3. Трансформаторска и разводна постројења на отвореном простору

4. Трансформаторска и разводна постројења у затвореном простору

5. Оклопљена постројења

6. Оклопљена постројења у гасу SF6

7. Сабирнице и спојни проводници

8. Улога прекидача снаге, подела

9. Струјни мерни трансформатори

10. Напонски мерни трансформатори

11. Пригушнице

12. Oдводници пренапона

13. Koндезатори и кондезаторске батерије

14. Eнергетски трансфораматори

15. Паралелен рад енергетских трансформатора

16. Избор типа енергетског трансформатора

17. Постројења једносмерне струје у енергетским постројењима

18. Пренапони

19. Средства за заштиту од пренапона

20. Кратки спојеви

21. Oдређивање струја кратких спојева

22. Земљоспојеви

23. Заштита од земљоспојева

24. Уземљење у електричним постројењима

25. Oдређивање напона корака и напона додира

26. Заштитни релејни уређаји

27. Струјни релеји

28. Напонски релеји

29. Фреквентни релеји

30. Заштита мрежа

31. Брза прекострујна заштита

32. Диференцијална заштита водова

33. Дистантна заштита водова

34. Заштита водова од преоптерећења

35. Аутоматско брзо поновно укључење водова

36. Заштита синхроних генератора

37. Заштита од превисоког напона нормалне фреквенције

38. Заштита енергетских трансформатора

39. Бухолц, кућишна и брза прекострујна заштита трансформатора

40. Заштита трансформатора од преоптерећења

41. Заштита сабирница

42. Тарифни систем

43. Kомпезација реактивне снаге

44. Даљинска мерења

Предметни наставник:

Бисерка Радивојевић