Списак питања из изборног предмета:                   одељење IV2

Електричне инсталације и осветљење

1. Електране

2. Надземни кућни прикључак.

3. Подземни кућни прикључак.

4. Разводне табле.

5. Инсталациони прекидачи.

6. Уземљење.

7. Громобранска инсталација.

8. Енергетски изоловани проводници.

9. Нисконапонски каблови

10. Кабловски прибор.

11. Прикључни уређаји.

12. Осигурач типа В.

13. Осигурачи типа D.

14. Осигурачи типа N.

15. Аутоматски осигурачи

16. Заштита изоловањем и малим напоном

17. Заштита уземљењем - ТТ систем

18. Заштита нуловањем - ТN систем

19. Заштитни струјни прекидач

20. Заштитни напонски прекидач

21. Помоћни извори напајања

22. Живина сијалица

23. Сијалица са ужареним влакном.

24. Флуоресцентне сијалице

25. Делови пројекта електричне инсталације стамбеног објекта.

26. Пад напона у електричним инсталацијама.

27. Прорачун електричног осветљења у затвореним просторијама.

28. Мерење светлосне јачине (Фотометријска клупа).

29. Светлосна карактеристика.

30. Мерење светлосног флукса (Улбрихтова лопта).

31. Светлеће цеви.

32. Осветљење отворених простора.

33. Специјалне сијалице.

34. Натријумове сијалице

35. Одређивање пресека проводника.

41. Светиљке.

Предметни наставник:

Бисерка Радивојевић